## 工程量清单
工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注
| 第一部分：建筑工程 |  |  |  | 0
— | 田块整治工程 | 亩 |  |  | 0
1 | 田埂、沟渠土方外运并摊铺 | m3 | 40082.7 |  | 0
2 | 土地平整 推距0-20m | m3 | 109035.83 |  | 0
3 | 田间枯死树根、树桩清理 | 项 | 1 |  | 0
二 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 0
1 | 改建管理房（24m2） | 座 | 1 |  | 0
(1) | 原管理房拆除及垃圾清运 | m3 | 17.51 |  | 0
(2) | 土方开挖 | m3 | 23.94 |  | 0
(3) | 土方夯填 | m3 | 6.63 |  | 0
(4) | 砂砾石垫层 | m3 | 8.42 |  | 0
(5) | 现浇C20混凝土基础 | m3 | 4.03 |  | 0
(6) | 现浇C20混凝土地坪（15cm） | m3 | 3.25 |  | 0
(7) | 现浇C25钢筋混凝土圈梁 | m3 | 1.61 |  | 0
(8) | 蓝色彩钢岩棉板120mm | m2 | 53.76 |  | 0
(9) | 白色彩钢岩棉板120mm | m2 | 72.97 |  | 0
(10) | 方钢 | t | 0.944 |  | 0
(11) | 钢筋及预埋件 | t | 0.229 |  | 0
(12) | 管理房防盗门（宽1.2×高2.1m） | 套 | 1 |  | 0
(13) | 铝合金窗(加钢防护栏、纱网)（宽1.5×高1.5m） | 套 | 1 |  | 0
2 | 维修管理房 | 座 | 2 |  | 0
(1) | 土方开挖（人工） | m3 | 35.45 |  | 0
(2) | 砂砾石垫层 | m3 | 8.66 |  | 0
(3) | 现浇C20混凝土地坪（15cm） | m3 | 6.5 |  | 0
(4) | 内墙水泥砂浆抹面（2cm） | m2 | 115.78 |  | 0
(5) | 外墙水泥砂浆抹面（2cm） | m2 | 141.5 |  | 0
(6) | 内墙和屋顶腻子粉 | m2 | 167.9 |  | 0
(7) | 外墙腻子粉 | m2 | 137.38 |  | 0
(8) | 内外墙、屋顶粉刷白色涂料 | m2 | 305.28 |  | 0
(9) | SBS改性沥青防水卷材 -25℃聚酯胎4mm | m2 | 68.64 |  | 0
(10) | 屋面防水砂浆 | m2 | 68.64 |  | 0
(11) | 其他细部结构 | 项 | 2 |  | 0
3 | 界桩 | 个 | 20 |  | 0
(1) | 土方开挖 | m3 | 21.6 |  | 0
(2) | 土方夯填 | m3 | 21.6 |  | 0
(3) | 界桩 | 个 | 20 |  | 0
三 | 田间道路工程 |  |  |  | 0
1 | 改建生产路（4m） | m | 571 |  | 0
(1) | 路床整平压实 | m2 | 2855 |  | 0
四 | 农田防护与生态环境保护工程 | 亩 |  |  | 0
1 | 栽植榆树（胸径≥4cm） | 株 | 75 |  | 0
(1) | 苗木费 | 株 | 75 |  | 0
(2) | 整地费 | 亩 | 0.67 |  | 0
(3) | 栽植费 | 株.月 | 75 |  | 0
(4) | 幼林抚育费（每亩三年） | 每亩三年 | 0.67 |  | 0
(5) | 浇灌水费 | 每亩三年 | 0.67 |  | 0
2 | 栽植金叶榆 | 株 | 75 |  | 0
(1) | 苗木费 | 株 | 75 |  | 0
(2) | 整地费 | 亩 | 0.67 |  | 0
(3) | 栽植费 | 株.月 | 75 |  | 0
(4) | 幼林抚育费（每亩三年） | 每亩三年 | 0.67 |  | 0
(5) | 浇灌水费 | 每亩三年 | 0.67 |  | 0
| 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  | 0
— | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 0
1 | 照明 |  |  |  | 0
(1) | PZ30配电箱 | 套 | 1 |  | 0
(2) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV4.0 | m | 350 |  | 0
(3) | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV2.5 | m | 350 |  | 0
(4) | 穿线管PVC-15 | m | 120 |  | 0
(5) | 穿线管PVC-20 | m | 120 |  | 0
(6) | 吸顶灯40W | 套 | 14 |  | 0
(7) | 插座 | 个 | 14 |  | 0
2 | 接地及消防 |  |  |  | 0
(1) | 镀锌扁钢接地线-40×4 | m | 10 |  | 0
(2) | 镀锌圆钢 Φ10 | m | 10 |  | 0
(3) | 镀锌钢管接地极 SC50 | 根 | 2 |  | 0
(4) | 临时接地柱 | 个 | 2 |  | 0
(5) | 手提式灭火器（1.2Mpa、干粉、4kg） | 台 | 14 |  | 0
(6) | 其他相关配件 | 套 | 1 |  | 0
| 第三部分：金属结构设备及安装工程 |  |  |  | 0
— | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 0
1 | 项目标识牌 |  |  |  | 0
(1) | 不锈钢标识牌（2×3m） | 个 | 2 |  | 0
备注：此报价含税9%（增值税专用发票）