## 工程量清单
工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元) | 备注
| 第一部分：建筑工程 |  |  |  | 0
一 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 0
1 | 田间地埋管材 |  |  |  | 0
(1) | PVC-M管/De200/0.63MPa | m | 3801 |  | 0
(2) | PVC-M管/De160/0.63MPa | m | 20479 |  | 0
(3) | PVC-M管/De110/0.63MPa | m | 1109 |  | 0
(4) | PVC管/De110/0.63MPa（竖管） | m | 686 |  | 0
(5) | PVC管/De63/0.63MPa（排水管） | m | 980 |  | 0
2 | 地面材料 |  |  |  | 0
(1) | PE支管De75×1.2×0.25MPa | m | 14286 |  | 0
(2) | 内镶贴片式滴灌带Ф16,q=2.1L/h,s=0.3m | 亩 | 3000 |  | 0
3 | 管道土方工程 |  |  |  | 0
(1) | 管沟土方开挖及回填 | m | 27055 |  | 0
4 | 检查井（直径1.5m） | 座 | 38 |  | 0
5 | 排水井（直径1.2m） | 座 | 37 |  | 0
6 | 镇墩、支墩 | 个 | 63 |  | 0
(1) | 现浇C20混凝土镇墩 | m3 | 13.23 |  | 0
| 第二部分：机电设备及安装工程 |  |  |  | 0
— | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 0
1 | 机井及首部系统 |  |  |  | 0
(1) | 潜水泵250QJ125-128 | 台 | 5 |  | 0
(2) | 潜水泵250QJ125-112 | 台 | 1 |  | 0
(3) | 离心式沉淀罐 | 个 | 28 |  | 0
2 | 机井首部配电 |  |  |  | 0
(1) | 自耦减压启动柜 135KW | 台 | 5 |  | 0
(2) | 自耦减压启动柜 115KW | 台 | 1 |  | 0
备注：此报价为安装工程，不包括材料采购费用，且含增值税普通发票。